## Dudas
Puntos a revisar |  |  |  |  | Dudas
Seguridad en Oficinas
· Evidencia de la forma como controlan el ingreso del personal de la empresa |  |  |  |  | ?
· Evidencia de la forma como controlan el ingreso de visitantes en la empresa |  |  |  |  | ?
Centro de datos
· Presentación comercial del centro de datos |  |  |  |  | ok
· Cotización de los servicios a contratar en el centro de datos (OJO sugerimos que la contratación pueda hacerse hasta que se esté llevando a cabo la revisiones en el SAT) |  |  |  |  | ok
· Solicitarle al centro de datos la imagen de la certificación actualizada del ISO 27001 respecto a seguridad de la información |  |  |  |  | Pendiente RS la envie
· Solicitarle al centro de datos la imagen de certificación referente a la funcionalidad del centro de datos como lo es ICREA nivel 3 o Tiers nivel 3 |  |  |  |  | Pendiente RS la envie
· Las líneas bases de seguridad sobre las cuales configuran los servidores ej |  |  |  |  | Pendiente RS la envie
o Deshabilitación de medio removibles
o Instalación del SO en una partición lógica exclusiva
o Instalación de puertos, protocolos usuarios y servicios innecesarios
o Recomendaciones del propio centro de datos, fabricante o sistema operativo
· Los siguientes controles puede ser contratados por parte del centro de datos
o Contratación en la nube, considerando la disponibilidad del 99.8% |  |  |  |  | ok
o Contratación para la generación de respaldos y su almacenaje, (ver con el centro de datos como llevan a cabo su destrucción de medios) |  |  |  |  | ok
o Sincronización con un NTP del centro de datos que contenga GPS |  |  |  |  | Configuracion de servidor NTP
o Control de actualizaciones del servidor de nube, sistema operativo y base de datos |  |  |  |  | llevar una especie de bitacora? De cada cuando se realizaran?
o Protección contra código malicioso |  |  |  |  | Antivirus?
Respecto al aplicativo se requiere lo siguiente:
Control | Información a recabar
21 | Además, la siguiente lista corresponde al control 20 de clasificación de información, necesitaríamos identificar aquellos activos que almacenan, contienen, tramite o tratan información se clasifican en los siguientes: |  |  |  | Que tan especifico debe ser el listado?
- Información. Documentos o archivos que la contiene
- Hardware. Dispositivos que contiene información
- Red. Dispositivos donde se trasmite la información
- Software. Sistemas de información y base de datos que contiene información
- Personal. Aquellos elementos te manipulan la información
Aquí te dejo un ejemplo de algunos posibles activos que pueda ser que contengan, si se agregan, cambian o eliminan no hay problemas, el objetivo es llenar esta tabla
| No. | Tipo de activo | Activos | Descripción del Activo
| 1 | Información | Factura timbrada
| 2 | Información | Certificados
| 3 | Información | Llaves
| 4 | Hardware | Servidor NTP
| 5 | Hardware | HSM
| 6 | Hardware | Servidor para aplicaciones
| 7 | Hardware | Servidor de base de datos
| 8 | Hardware | Dispositivo de respaldo
| 9 | Hardware | PC de administradores
| 10 | Red | Firewall
| 11 | Red | Routers
| 12 | Software | Base de datos
| 13 | Software | Sistema operativo |  | mas de climatizació
| 14 | Software | Sistema Factupronto
| 15 | Personal | Coordinador TI
| 16 | Personal | Desarrollador TI
30 | Pantalla que muestre los tipos o catálogos de eventos que deben registrar las pistas de auditoría las cuales son: |  |  |  | Que evidencia se debe mostrar, un documento donde se especifique la clasificacion?
| - Acceso directo a los datos. Especificando quien accedió, que datos accedió |  |  |  | El analisis de riesgos como lo vamos a definir?
- Escritura y modificación de datos. Especificando quién realizó la acción, que hizo (agregar o modificar datos), que datos accedió y la fecha y hora
- Escritura o modificación de archivos de configuración
- Actividades administrativas como modificación de parámetros, creación de usuarios entre otros.
- Intentos de acceso (exitoso o fallido) a recursos o funciones.
31 | Pantalla de las pistas de auditoría (Logs de sistemas) que muestre las actividades que hacen el usuario y super usuario referente al |  |  |  | ok
- Sistema operativo
- Base de datos
| Pantalla de la pista de auditoría de acceso al aplicativo |  |  |  | ok, se registraran por medio de la aplicacion
- Fecha y hora
- Usuarios
- IP origen
- Registro de intentos de accesos fallidos
- Registro de accesos exitosos
- Registro de actividad de los usuarios
- Registro de cierre de sesión ya sea por inactividad o por parte del usuario
- Registro de consulta de las propias bitácoras
- Registros de errores y/o excepciones
Se requiere las siguientes pantallas:
- Pantalla que muestre los permisos de acceso a SO, BD y aplicativo de parte del superusuario
- Pantalla de un usuario que tiene permisos de superusuario y el ingreso a las mismas
- Pantalla de un usuario que no tiene permiso y mostrar el mensaje de error
Pantallas que muestren que el Sistema Operativo, base de datos y aplicativo reguardan pistas de hace más de 6 meses
Pantalla que muestre que en las pistas de auditoría del aplicativo se deja registro de su acceso a ellas mismas
42 | Procedimiento de las altas, bajas y cambios en usuario en las cuales hay que agregar por cada paso pantallas. |  |  |  | ok, solo se mostraran pantallas con el proceso
Pantalla de configuración (si es que se puede configurarse), código fuente y mensaje de error de bloqueo de clave al tener un máximo de 3 intentos.
Pantalla de configuración (si es que se puede configurarse), código fuente y mensaje de error cuando la clave de acceso se da de baja por inactividad según los días definidos organizacionalmente
| Pantalla de configuración de acceso remoto cuando ingresa al servidor de la nube |  |  |  | Mostrar cuando se loguea al panel de control del rackspace?
44 | Pantalla de configuración (si es que se puede configurarse), código fuente y mensaje de error en la conformación de contraseñas en lo siguiente: |  |  |  | ok
- De al menos 8 caracteres
- Al menos una mayúsculas
- Al menos un carácter especial
Pantalla de la tabla de contiene la contraseña que muestre que está encriptada
72 | Diagrama de red que muestre lo siguiente: |  |  |  | ya se tiene un diagrama con el listado de componentes
- Conexión entre los contribuyentes, PAC y el SAT
- Se deberán identificar todos los componentes relacionados con el servicio, incluyendo aplicaciones, e infraestructura empleada para el almacenamiento, procesamiento, transmisión y recepción de datos, incluyendo aplicaciones, servidores, bases de datos, dispositivos de almacenamiento, impresoras, reporteadores, entre otros.
- Incluir con líneas en forma de flechas la forma como fluyen los datos dentro del aplicativo, la cual sería una flecha del contribuyente hacia el aplicativo timbrado y el retorno hacia el contribuyente dentro de ese flujo una flecha desde la base de datos hacia el SAT
- Todas las conexiones con la intranet, internet, centro de datos, conexiones con socios de negocio, entre otros puntos, así como los controles de acceso.
- Incluir las direcciones IP de los componentes dentro del diagrama
- Contar con una tabla:
o Marca/Modelo del componente.
o Tipo de componente.
o Información sobre el componente, versionamiento y otra información.
o Propósito del componente.
o Componentes con los que intercambia información.
- Pantalla que muestre diagramas entidad relación.
- Diccionario de datos se puede obtener mediante un query aquí te mando un ejemplo:
27.2 | Pantalla que muestre expiración de tiempo de conexión referente a lo siguiente: |  |  |  | ok
- Configuración del tiempo a expirar puede ser el código fuente o la parte donde puede programarse en caso de estar personalizado
- Ventana mensaje que la sesión ha sido expirada
77 | Pilas o checklist de prueba que permite validar los datos de entrada considerando los siguiente puntos |  |  |  | Es crear un checklist que demuestren que se consideraron los puntos anteriores en el deasrrollo de la aplicacion?
Se deberán implementar los siguientes tipos de validaciones:
- Verificaciones de Integridad. Para validar que los datos no han sido modificados al viajar desde el servidor al navegador de los usuarios y de regreso, o que los montos de la transacción origen generada por el usuario se conservan hasta su registro final en el servidor, así como en cualquier transacción en que la información viaje a otros sistemas.
- Validación. Para asegurar que los datos tienen la sintaxis correcta, con los caracteres esperados y con la longitud definida. Se deberán implementar controles de validación en la capa web o de presentación y se deberá verificar que no existan scripts o secuencias no permitidas.
- Reglas de negocio. Para asegurar que los datos de entrada tienen sentido
Ejemplos de pantallas donde se valida que sea caracteres correcto e incorrectos y sí en caso que tuvieran reporte de errores documentado
Pantalla que la conexión al aplicativo se utiliza protocolo HTTPS, considerando lo siguiente:
- Configuración por medio de código fuente o la parte donde puede seleccionar esta opción
- la encripción dentro de la comunicación (TLS o SSL)
- Pantallas ejemplos de navegación del aplicativo como puede ser conexión y algunas secciones del menú
Pantalla que muestre la autentificación de clientes

## Matriz de Controles - Seguridad
Matriz de Controles para la Revisión de Seguridad para los Aspirantes a PAC - Revisión de Seguridad
Nota: La presente matriz estará vigente a partir del 1 de enero de 2014. Durante el año 2014, la presente matriz no será aplicable a los proveedores de certificación de CFDI cuya autorización vigente en el ejercicio de 2013 fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2014, ni a aquellas solicitudes de autorización presentadas hasta antes del 19 de diciembre de 2013 y resueltas con posterioridad al 1 de enero de 2014, siendo que éstos estarán a lo dispuesto en la matriz de controles vigente en el ejercicio 2013.
Área de Control | Sub-área de Control | ID Control | Control | Interpretación del Control | Periodicidad / Parámetro Requerido | NOTAS MARISOL | NOTAS PEDRO
Postura de la Empresa sobre la Seguridad de la Información
| Política de Seguridad de la Información | 1 | Política de Seguridad de la Información | La empresa debe contar con un documento de Política de Seguridad de la Información autorizado. Debe estar publicado y disponible para el personal interno y terceros que colaboren con la empresa
|  | 2 | Revisión de Política de Seguridad de la Información | El documento de Política de Seguridad de la Información debe ser revisado periódicamente, (por lo menos cada 6 meses. | 6 meses
| Organización Interna | 3 | Compromiso de la Dirección | La Dirección de la empresa debe apoyar activamente la seguridad de la información y demostrar su compromiso al respecto.
|  | 4 | Acuerdos de Confidencialidad | La empresa debe tener acuerdos de confidencialidad y/o acuerdos de no divulgación firmados por la empresa para con el SAT y por el personal interno y externo, y deben ser revisados de manera periódica (por lo menos cada 6 meses. Es importante que la responsabilidad del personal que firma no 'caduque' ni siquiera cuando el personal deje de laborar para la empresa. | 6 meses |  | Hacer 2 minutas de revisión
|  | 5 | Contacto con las Autoridades | La empresa debe contar con procedimientos formales para mantener contacto y permitir investigaciones por parte de las autoridades relevantes.
|  | 6 | Contacto con Grupos de Interés Especial | La empresa debe estar en contacto con grupos especializados en seguridad y/o asociaciones profesionales
|  | 7 | Revisión Independiente de la Seguridad de la Información | La empresa debe realizar revisiones independientes de la Seguridad de la Información. El término "independientes" se refiere a que deben ser realizados por personal distinto a los responsables del diseño o implementación de los controles, ya sea personal interno o externo.
| Clasificación de la Información | 8 | Política de Clasificación de la Información | La empresa debe contar con una política y procedimientos formales para la clasificación de la información de acuerdo a su relevancia o sensibilidad y en cumplimiento a las disposiciones del IFAI. Ver el área de control "Cumplimiento Legal y Regulatorio".
|  | 9 | Etiquetado y Manejo de la Información | La empresa debe contar con procedimientos formales para etiquetar y manejar la información tanto en formato electrónico como en formatos físicos de acuerdo a su clasificación. |  | hoja de inventario y etiquetado
Seguridad en el Personal
| Personal Interno | 10 | Selección del Personal | Se debe llevar a cabo la verificación de antecedentes de todos los candidatos a puestos internos de la empresa.
|  | 11 | Responsabilidades del Personal Interno | Se deben formalizar las responsabilidades del personal externo con respecto a la seguridad de la información.
|  | 12 | Capacitación del Personal en materia de Seguridad de la Información | El personal interno debe recibir una capacitación en materia de Seguridad de la Información al inicio de sus labores en la empresa y de manera periódica ( por lo menos cada 12 meses. | 12 meses | falta hoja por agregar de capacitacion de Oscar del año 2016 y 2017
| Personal Externo | 13 | Identificación de Riesgos inducidos por terceros | Se deben identificar los riesgos inducidos por terceros a la información y los medios de procesamiento de información de la empresa. |  |  | Actualizar Inventario y Análisis de Riesgo
|  | 14 | Responsabilidades del Personal Externo | Se deben formalizar las responsabilidades del personal externo con respecto a la seguridad de la información.
| Responsabilidades de los Usuarios | 15 | Uso de contraseñas | La empresa debe contar con una política de uso de contraseñas, donde se especifique la responsabilidad de los usuarios en el uso de las mismas, caducidad, protección de las mismas, etc.
|  | 16 | Equipo desatendido | La empresa debe contar con una política de equipo desatendido, donde se especifique los requerimientos de seguridad para el equipo cuando el usuario no está presente.
|  | 17 | Escritorio limpio | La empresa debe contar con una política de Escritorio limpio, donde se especifiquen los requerimientos de seguridad para los puestos de trabajo. |  | * equipos anclados (Krizia & Marisol) protector de pantalla con pass y area de trabajo limpia
| Terminación del Empleo | 18 | Eliminación de Derechos de Acceso | La empresa debe contar con una política y procedimientos para llevar a cabo la eliminación de accesos lógicos y físicos en el personal interno o externo que ya no labore en la empresa.
|  | 19 | Devolución de Activos | La empresa debe contar con procedimientos para la devolución de los activos que el personal tuvo asignado mientras laboraba para la empresa. |  | en la folder de activos asignados falta agregar : Modelo, S/N y marca del Monitor para (Krizia & Marisol). Tambien falta el numero de identificacion proporcionada ( Krizia & Pedro)
|  | 20 | Responsabilidades del personal dado de baja | Se deben revisar los contratos, cláusulas y acuerdos de confidencialidad para garantizar que el personal dado de baja conserva sus obligaciones con respecto a la confidencialidad de la información a la que tuvo acceso durante su estancia en la empresa.
Gestión de los Activos
| Gestión de los Activos | 21 | Inventario de Activos | Todos los activos deben estar claramente identificados. Se debe elaborar y mantener un inventario actualizado de todos los activos de la empresa. |  | dos hojas en blanco despues de la hoja 6 | Actualizar Inventario y Análisis de Riesgo
|  | 22 | Propiedad de los activos | Toda la información y los activos asociados con los medios de procesamiento de la información deben ser ‘propiedad’ (responsabilidad) de una parte designada de la empresa. |  |  | facturas Efra
|  | 23 | Uso aceptable de activos | La empresa debe contar con una política y procedimientos para identificar, documentar e implementar las reglas para el uso aceptable de la información y los activos asociados.
Seguridad Física en Oficinas
| Seguridad Física | 24 | Perímetro de Seguridad Física | Se deben utilizar perímetros de seguridad (barreras tales como paredes y puertas de ingreso controlado, policías o recepcionistas) para proteger áreas operativas y de oficina que contienen información de la empresa. |  | para personal interno: registrar entrada a la empresa y portar identificacion de manera visible. | Tomar foto a Reja nueva y documentar/ ca,biar politica de gafetes
|  | 25 | Controles de Entrada | Se deben proteger las áreas seguras mediante controles de entrada apropiados para asegurar que sólo se permita acceso al personal autorizado. |  |  | traer guardia
Procesos de Gestión de la Seguridad
| Gestión de Riesgos | 26 | Análisis de Riesgos | Se deberá contar con un análisis de Riesgos sobre el proceso de CFDI, que debe abarcar como mínimo: - Identificación de los Activos involucrados - Identificación de Amenazas - Identificación de Vulnerabilidades - Estimación de los Riesgos - Clasificación de Riesgos - Priorización de los Riesgos a mitigar - Reporte de riesgos encontrados |  |  | Actualizar el inventario de Activos
|  | 27 | Mitigación de Riesgos | Se deberá realizar un plan de mitigación de los riesgos encontrados como prioritarios en el análisis de Riesgos. |  |  | Generar Evidencia de que se cerraron Acciones
| Manejo de Incidentes y Problemas | 28 | Incidentes y Problemas | La empresa debe contar con una política y procedimientos para la Gestión de Incidentes de Seguridad en el proceso de CFDI, que maneje como mínimo: - Identificación de Incidentes y Problemas - Registro de Incidentes y Problemas - Notificación y Escalación de Incidentes y Problemas - Seguimiento de Incidentes y Problemas |  |  | Cambiar documentación de Desk.com por jira
|  | 29 | Notificación al SAT | La empresa debe contar con procedimientos de notificación al SAT en caso de Incidentes o problemas que puedan comprometer la información de los Contribuyentes o información de implementación de la comunicación con el SAT.
| Monitoreo de Seguridad | 30 | Definición de Eventos de Seguridad | La empresa debe definir aquellos eventos de seguridad que van a monitorear, de acuerdo a su análisis de riesgos, sin embargo, se deben considerar como mínimo: - Uso de cuentas privilegiadas. - Acceso a información con clasificación alta de confidencialidad.
|  | 31 | Bitácoras de Eventos | La empresa debe implementar la creación y resguardo de bitácoras donde se almacenen los eventos de seguridad relevantes. Las bitácoras deben ser resguardadas en un lugar seguro por lo menos durante 6 meses. Las bitácoras de eventos deben tener acceso controlado sólo a personal autorizado y se debe guardar un registro de la consulta de las mismas. | 6 meses | bitacora de eventos por lo menos de 6 meses de resguardo | Revisión de OSSEC
|  | 32 | Monitoreo Activo de la Seguridad | La empresa debe contar con procedimientos de monitoreo de los eventos de seguridad de los activos involucrados en el proceso de CFDI, a fin de identificar los eventos de seguridad relevantes que ocurran en ellos |  |  | OSSEC que esté funcionando y cambios de Equipo
| Revisión del Cumplimiento | 33 | Cumplimiento de políticas y procedimientos | La empresa deberá realizar revisiones periódicas (por lo menos cada 6 meses) para verificar que la operación de la empresa cumple con lo estipulado en las políticas y procedimientos requeridos en este documento. El personal que realice las auditorías debe ser independienta los controles | 6 meses | revision cada 6 meses de que las politicas se cumplan.
|  | 34 | Remediación de incumplimientos | La empresa debe realizar un plan de remediación de los incumplimientos detectados en la revisión del cumplimiento. |  |  | Hacer formato de los puntos nuevos./ cocumentar incidentes
| BCP | 35 | Plan de Continuidad del Negocio (BCP) | La empresa debe contar con un BCP documentado y aprobado. El BCP debe incluir el proceso de CFDI, incluyendo como mínimo: Identificación de los activos que le dan soporte al proceso. Requerimientos de procesamiento, personal, información y todo lo necesario para garantizar la continuidad del servicio de CFDI. |  | el BPC no tiene secuencia ya que empieza en el numero 4 | Cambiar los procedimientos de prueba de BCP. Actualizar Calendario.
|  | 36 | Pruebas de BCP | La empresa debe contar con un plan de ejecución de pruebas del BCP por lo menos cada 12 meses. | 12 meses | programar pruebas para el 10 de agosto | Cambiar los procedimientos de prueba de BCP. Actualizar Calendario.
| Gestión de la Capacidad | 37 | Capacidad Tecnológica | Se debe planear, monitorear, y ajustar el uso de recursos tecnológicos (software, equipos, comunicaciones, etc) para asegurar el desempeño requerido por los sistemas que dan soporte al proceso de CFDI por lo menos durante 12 meses. Se debe dar cumplimiento a las medidas necesarias identificadas durante la planeación y monitoreo. | 12 meses | falta el reporte de desempeño del año 2016 y 2017 | Análisis de Crecimiento de capacidad Tecnológica/ actualizarlo (Definición de Capacidades
|  | 38 | Capacidad Operativa | Se debe planear, monitorear, y ajustar el uso de recursos operativos (personal, herramientas, espacios) para asegurar el desempeño requerido por los sistemas que dan soporte al proceso de CFDI por lo menos durante 12 meses. Se debe dar cumplimiento a las medidas necesarias identificadas durante la planeación y monitoreo. | 12 meses |  | Actualizar Capacidad Operativa
Seguridad de la Plataforma Tecnológica
| DRP | 39 | Plan de Recuperación de Desastres | La empresa debe contar con un plan de recuperación de desastres para su centro de datos que incluya por lo menos los activos necesarios para el funcionamiento del proceso de CFDI. |  | en las siguientes paginas apacere como lider de proyecto Juan (22 y 28), y en diagrama de la pagina 7 en el punto 3 falta la o para Responsables | Revisar pruebas de DRP/ Pag. 22 aun aparece Juan / Plan HSM / Actualizar Calendario
|  | 40 | Pruebas del DRP | La empresa debe contar con un plan de pruebas del DRP. |  | falta actualizar el estatus de BPC y DRP | Revisar pruebas de DRP/ Pag. 22 aun aparece Juan / Plan HSM / Actualizar Calendario
| Control de Accesos Lógicos Locales y Remotos | 41 | Política de Control de Accesos | La empresa debe tener una política y procedimientos formales de Control de Accesos que aplique por lo menos a todos los activos que dan soporte al proceso de CFDI, misma que debe ser revisada y actualizada por lo menos cada 6 meses. | 6 meses |  | Agregar 2 revisiones cada 6 meses
|  | 42 | Altas, Bajas y Cambios de Accesos de Usuarios | La empresa debe documentar procedimientos formales para las Altas, Bajas y Cambios de accesos de usuarios, que incluyan como mínimo: - Bloqueo de las cuentas por intentos fallidos de autenticación. - Bloqueo de cuentas por periodo de inactividad. Los accesos remotos sólo se deberán proporcionar bajo circunstancias de excepción y con un estricto proceso de autorizaciones y monitoreo. |  | el numero de empleado se repite el de Krizia y Marisol. Miguel no tiene numero de empleado | Agregar a Miguel
|  | 43 | Gestión de Privilegios | La empresa debe contar con procedimientos formales para restringir y controlar la asignación y uso de los privilegios. |  | fecha de privilegios de Krizia y Jesus Urias es del marzo de 2016. Falta machote para el formato de Privilegios. | Agregar a Miguel
|  | 44 | Gestión de Contraseñas de Usuarios | La empresa debe contar con procedimientos formales de asignación de contraseñas, los procedimientos deben contar por lo menos con las siguientes reglas: - Reglas para la creación de contraseñas (longitud mínima, histórico, caracteres permitidos, etc.). - Las contraseñas se deben encriptar en todos los activos que dan soporte al proceso de CFDI. |  | no hay formato de reglas para contraseñas | Revisar y limpiar LastPAss
|  | 45 | Revisión de Permisos | La empresa debe realizar periódicamente (por lo menos cada 6 meses) una revisión de los usuarios existentes en los sistemas de información y activos, para verificar que sus permisos sigan siendo vigentes de acuerdo al procedimiento de altas o cambios de Accesos de Usuarios. | 6 meses |  | Minuta de Revisión para baja de Jesus Urias
| Seguridad Física | 46 | Ubicación del Centro de Datos | El centro de datos debe estar asentado en lugares libres de altos riesgos, por lo menos a 100 m de lugares como gasolineras, gaseras, minas, acometidas de cableado de electricidad y gas, etc. y como una instalación no evidente | 100 m
|  | 47 | Control de Accesos Físicos | El centro de datos debe estar protegido por un perímetro de acceso físico controlado, controles de acceso automatizados y procedimientos formales de control de accesos. El personal que acceda al centro de datos no deberá introducir medios de almacenamiento extraíbles sin autorización. Las bitácoras de acceso deberán resguardarse en un lugar seguro.
|  | 48 | Vigilancia y Monitoreo | El centro de datos debe contar personal de vigilancia las 24 hrs y un sistema de monitoreo de las instalaciones (CCTV, etc). El sistema de monitoreo debe almacenar los videos de vigilancia con historial de por lo menos 30 días y almacenarlos en un lugar seguro, fuera de las instalaciones principales. El personal debe estar debidamente capacitado y contar con las herramientas necesarias para responder en caso de emergencias. | 30 días
|  | 49 | Señalización | Las instalaciones deben contar con señalización que indique claramente: - Áreas de acceso restringido. - Rutas de evacuación. - Ubicación del equipo de emergencia.
| Controles Ambientales | 50 | Medidas contra Incendios | El centro de datos debe contar con medidas de protección contra incendios
|  | 51 | Aire Acondicionado | El centro de datos debe contar con un sistema de aire acondicionado
|  | 52 | Medidas contra Inundaciones | El centro de datos debe contar con medidas de protección contra inundaciones
| Servicios de Soporte | 53 | Instalación Eléctrica | El centro de datos debe contar con medidas de seguridad en el cableado y medidas de respaldo de energía de emergencia. La infraestructura eléctrica debe revisarse por lo menos cada 6 meses para garantizar su buen funcionamiento | 6 meses
|  | 54 | Planes y Contratos de Mantenimiento | El centro de datos debe contar con planes de mantenimiento y contratos vigentes con proveedores de los medios y dispositivos de controles ambientales y servicios de soporte
| Comunicaciones | 55 | Prevención y Detección de Intrusos | Las redes dentro del centro de datos deben contar con dispositivos de prevención o detección de Intrusos. |  |  | IDS Revisar Fail2Ban
|  | 56 | Protección Perimetral | La red debe estar protegida con dispositivos de seguridad que apliquen listas de control de acceso.
|  | 57 | Segmentación de Redes | Las redes deben estar segmentadas para proteger el flujo de información en redes con distintos tipos de usuarios. |  |  | Actualizar los diagramas, (Prod, Staging, Dev) Alestra
| Líneas Base de Seguridad (Endurecimiento y Actualización) | 58 | Líneas Base de Seguridad | Los activos (aplicativos, servidores, bases de datos, dispositivos de red, etc.) del centro de datos que dan soporte al proceso de CFDI deben tener contar con líneas base de seguridad documentadas e implementadas, que consideren como mínimo: - Protección del BIOS en arranque de los sistemas. - Deshabilitación de unidades de almacenamiento removibles. - Instalación del S.O. en partición exclusiva. - Inhabilitación de puertos, protocolos usuarios y servicios innecesarios. - Recomendaciones de seguridad del fabricante del equipo y sistema operativo.
|  | 59 | Actualizaciones | Los activos que dan soporte al proceso de CFDI deben contar con los últimos parches de seguridad y actualizaciones emitidas por el fabricante de los servidores y sistemas operativos que hayan pasado por un procedimiento de pruebas previas a la implementación |  |  | Aplicar las actualizaciones a los servers.
| Respaldos | 60 | Respaldos | Se deben generar respaldos de los activos y la información que dan soporte al proceso de CFDI, con la periodicidad definida por la empresa. | definida por la empresa
|  | 61 | Pruebas de Respaldos | Se debe contar con un plan de pruebas de los respaldos para verificar que son funcionales |  |  | Hay que hacer pruebas de Backups / Modificar la política de Respaldo
|  | 62 | Protección de Medios de Respaldo | Los medios donde se almacenan los respaldos deberán estar protegidos en un área específica para este efecto, de preferencia en un sitio alterno, en medios encriptados y con medidas de protección contra el acceso no autorizado. |  |  | Hay que hacer pruebas de Backups / Modificar la política de Respaldo
| Gestión de Medios de Almacenamiento | 63 | Etiquetado | Los medios donde se almacene información de los contribuyentes y del SAT deberá estar inventariada y etiquetada con el nivel más alto de confidencialidad definido en el proceso de clasificación de información, y se deberá dar el tratamiento de acuerdo a la clasificación. |  |  | Modificar documentos poner medios de almacenamiento / llenar bitácora de destrucción.
|  | 64 | Destrucción o Borrado | Los medios donde se almacenen respaldos o información de los contribuyentes o del SAT deberán estar sujetos a un procedimiento formal de destrucción o borrado seguro que debe contener como mínimo: - Solicitud y Autorización explícitas de la destrucción o borrado. - Actas de destrucción o borrado firmadas por el personal que lo realiza. |  |  | Modificar documentos poner medios de almacenamiento / llenar bitácora de destrucción.
| Criptografía | 65 | Criptografía en servicios expuestos | Los servicios del aplicativo que se encuentren expuestos para el consumo por parte de los clientes, deberán contar con mecanismos de criptografía. |  |  | Agregar evidencia de construcción CSD Timbox
|  | 66 | Protección de Llaves y Certificados | Las llaves y Certificados usados para el cifrado deben estar protegidos por un dispositivo recubierto con algún material opaco y contar con salvaguardas que impidan que sea abierto o que invaliden la información en caso de que sea forzado, además de contar por lo menos con las siguientes medidas: - Control de Accesos Físicos y Lógicos (Sólo personal autorizado). - Registro de Hashes de Control. - Segregación de roles con acceso a los dispositivos de almacenamiento de llaves y certificados. - Instalación única de la llave provista por el SAT (respaldada por un acta firmada por los responsables de su instalación y custodia). |  |  | Agregar evidencia de construcción CSD Timbox
| Pruebas de Seguridad | 67 | Pruebas de Seguridad | Se deben realizar, documentar y dar seguimiento a pruebas de seguridad en los activos que dan soporte al proceso de CFDI al igual que al propio aplicativo de CFDI. |  |  | Pentest a cubrirse con auditoria de Novus Media
|  | 68 | Seguimiento a hallazgos de pruebas de Seguridad | Se debe realizar un plan para atender los hallazgos detectados durante las pruebas de seguridad. |  |  | Pentest a cubrirse con auditoria de Novus Media
| Protección Contra Código Malicioso | 69 | Protección contra Código Malicioso | Todos los activos tecnológicos que dan soporte al proceso de CFDI deberán contar con una solución de protección contra código malicioso instalada y actualizada. |  |  | Licencia Antivirus vencida
| Separación de Ambientes | 70 | Separación de Ambientes | Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deben estar separados física o lógicamente unos de otros y todos deben tener su propia administración de accesos. |  |  | Lista de usuarios alta Miguel, Baja Jesus.
|  | 71 | Aislamiento de información de CFDI | La información del proceso de CFDI debe estar separada física o lógicamente de la información de otros procesos o aplicativos proporcionados por la empresa. |  |  | Lista de usuarios alta Miguel, Baja Jesus.
| Seguridad en Aplicativo | 72 | Documentación | El aplicativo de CFDI debe contar con documentación técnica completa, así como la documentación del proceso de CFDI. La documentación técnica debe incluir como mínimo: - Flujo de Datos - Modelo y Diccionario de Datos - Diagrama de implementación |  |  | Actualizar todo el documento
|  | 73 | Control de Accesos | El aplicativo debe contar con control automatizado de accesos, de acuerdo a las políticas y procedimientos de control de accesos definidos por la empresa.
|  | 74 | Control de Cambios | El aplicativo debe contar con un proceso formal de control de cambios, que debe incluir como mínimo: - Estimación de impacto de cambios - Pruebas - Autorización - Liberación de cambios - Reversos de cambios |  |  | Documentar todos los cambios realizados. Agregar cambio a Rackspace
|  | 75 | Bitácoras | El aplicativo debe contar con bitácoras de acceso y uso, que deben contener como mínimo: - Fecha y hora. - Usuario. - IP origen. - Registro de intentos de acceso fallidos. - Registro de accesos exitosos. - Registro de actividad de los usuarios. - Registro de cierre de sesión ya sea por inactividad o por parte del usuario. - Registro de consulta de las propias bitácoras. - Registro de errores y/o excepciones.
|  | 76 | Expiración de sesión por inactividad | El aplicativo debe contar con sesiones que expiren después de 10 minutos de inactividad. | 10 minutos
|  | 77 | Línea base de seguridad | El aplicativo debe tener aplicada una línea base de seguridad que debe incluir como mínimo: - Implementación de autenticación de los usuarios (internos o clientes). - Implementación de mecanismo de no repudio de transacciones. - Protección contra inyección de código - Inicio de sesión seguro - Validación de datos de entrada / salida para evitar errores en el procesamiento de la información. - Manejo de errores.
| Transaccionalidad | 78 | NTP | Las transacciones de timbrado del proceso de CFDI deben estar sincronizadas usando un servidor de NTP sincronizado con GPS.
| Encripción de Datos | 79 | Encripción de Datos de los Contribuyentes | Debe existir una política y procedimientos formales que aseguren que la información de facturación y los datos personales de los Contribuyentes deben estar encriptados tanto en su almacenamiento, tránsito y medios que los contengan. |  |  | hacer plan de encreptacion
Cumplimiento Legal y Regulatorio
| Cumplimiento con Leyes y Regulaciones Aplicables | 80 | Conocimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables | El representante legal del Aspirante a PAC debe presentar un documento donde afirme que conoce y respetará el apego a las leyes aplicables vigentes. El aspirante deberá indicar que conoce su responsabilidad de verificar el cumplimiento con dichas leyes. El aspirante deberá indicar que exime al SAT de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las leyes aplicables.

## Validación Tecnológica
Matriz de Controles para la Revisión de Seguridad para los Aspirantes a PAC - Validación Tecnológica
ID | Control | Descripción | Criterio de revisión | Id. Sec | Revisión
A | Declaración de namespaces | Declaración de namespaces | Verificar la correcta definición de namespaces, haciendo la referencia a la ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema de XSD. (Referencia Anexo 20) | A.1 | Revisión de la correcta declaración de los namespaces del CFDI conforme al Anexo 20 en cada uno de los rubros aplicables
B | Declaración de Addenda y sus namespaces | Declaración de Addenda y namespaces | Si se requiere utilizar esta funcionalidad, se deberá definir el nuevo namespace dentro del nodo Comprobante y publicar la ruta del esquema XSD para la validación | B.1 | Revisión y validación de la integración del Timbre Fiscal Digital y la addenda cuando esta aplique, con sus namespaces conforme al Anexo 20
C | Validación de Datos requeridos | Validación de Datos requeridos | Validación de los campos obligatorios del CFDI que cumplan con el esquema de datos | C.1 | Validación sintáctica correcta del esquema de datos establecido.
D | Utilización de caracteres especiales y secuencias de escape | Utilización de caracteres especiales y secuencias de escape | Utilización de caracteres especiales y secuencias de escape Generar un CFDI que contenga caracteres especiales y secuencias de escape | D.1 | Se deberá representar correctamente dichos caracteres codificados en UTF-8 en la factura y en la generación de la cadena original, así como en la representación impresa del CFDI.
E | Caracteres en blanco, tabuladores o retornos de carro | Caracteres en blanco, tabuladores o retornos de carro | Generar un CFDI con 2 o más caracteres en blanco, tabuladores y retornos de carro | E.1 | Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por un espacios en blanco (toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco) Anexo 20.
F | Sellado conforme a la cadena original para el CFDI y para el Timbre Fiscal Digital | Verificación del correcto sellado conforme a la cadena original para el CFDI y para el Timbre Fiscal Digital | Validación criptográfica de los sellos | F.1 | El correcto sellado conforme a la cadena original (En este proceso se realizan las dos validaciones criptográficas, aplicables al CFDI y al Timbre del PAC)
G | Verificación de la validación de cada comprobante | Verificación de la validación de cada comprobante para la emisión de un timbre | Cumplir con todas las validaciones necesarias para la emisión de un timbre | G.1 | 1. Que cumpla la estructura XML (XSD y complementos aplicables)2. Que cumpla con el estándar de XML (Conforme al W3C)3. Que el CSD del Emisor corresponda al RFC que viene como Emisor en el Comprobante 4. Que el CSD del Emisor haya sido firmado por uno de los Certificados de Autoridad de SAT5. que la llave utilizada para sellar corresponda a un CSD (no de FIEL)6. que el CSD del Emisor no haya sido revocado, utilizando la lista de CSD7. que el sello del Emisor sea válido8. Que la fecha de emisión esté dentro de la vigencia del CSD del Emisor9. Que exista el RFC del emisor conforme al régimen autorizado (Lista de validación de régimen)10. que el rango de la fecha de generación no sea mayor a 72 horas para la emisión del timbre11. que la fecha de emisión sea posterior al 01 de Enero 2011 12. que no contenga un timbre previo13. que el PAC no haya timbrado previamente dicho ComprobanteLa previa validación de la vigencia de los certificados usados en el sellado del CFDI
H | Cliente Gratuito | Cumplimiento del cliente gratuito con los estándares CFDI emitidos por el SAT. (Anexo 20 y Matriz de Controles) | Cumplimiento con requisitos técnicos y funcionales, que el cliente sea fácil de usar y cuente con una interface amigable. Revisión documental de manuales | H.1 | Validar que el cliente gratuito cumple con los requisitos técnicos emitidos por el SAT: Verificar que el cliente gratuito tenga las funcionalidades de autenticación de usuarios, administración de comprobantes emitidos, creación de representación impresa. Verificar que el cliente gratuito es multiplataforma y tecnológicamente neutral. Revisión de manuales de usuario, de atención a usuarios y manual de pruebas para el SAT
I | Validación de flujos | Validación de la creación de un CFDI desde el contribuyente hasta su almacenamiento en el SAT | Cumplimiento del paso por cada componente que integre el servicio de punta a punta. Otorgar al SAT usuarios para realizar pruebas | I.1 | Verificar que el servicio ofrecido desde el cliente gratuito y que al prestar la certificación (timbrado) a terceros, se cumpla con la entrega del CFDI al SAT y el envío del Timbre Fiscal Digital al cliente que lo genere
J | Conexión Remota | Verificación de la aplicación por medio de una conexión remota | La conexión Remota debe permitir el acceso desde la Red del SAT | J.1 | Realizar una conexión remota exitosa al aplicativo del Proveedor y realizar pruebas conforme a los manuales de usuario y usuario para el SAT entregados . (generación de CFDI, administración de CFDI, impresión, etc.)
K | Manuales de Usuario | Entrega de Manuales de Usuario para una Mejor Administración | Los manuales deben integrar instrucciones claras para usuario, de atención a usuario y de atención a usuario del SAT | K.1 | El manual de usuario debe contener un índice y los puntos que describan los pasos a manera de guía para hacer uso del servicio y sus funcionalidades
|  |  |  | K.2 | El manual de atención a usuario debe contener un índice y los puntos donde se informe al usuario las formas de contacto y resolución de problemas con el servicio y sus funcionalidades
|  |  |  | K.3 | El manual de usuario SAT debe contener un índice y los puntos que describan los pasos para que el SAT realice las pruebas remotas o en sitio
L | Confidencialidad y Niveles de Servicio | Documentos de Control en los cuales se establezca y especifique, los acuerdos de Servicio y Confidencialidad | Se deberán mostrar los documentos de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y de Convenio de Confidencialidad, entre el Proveedor Autorizado y el Contribuyente | L.1 | Mostrar el Documento de Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA). En particular para la Aplicación Gratuita se debe cumplir con lo publicado en la página de internet respecto a la funcionalidad y servicios respectivos
|  |  |  | L.2 | Mostrar el Documento de Convenio de Confidencialidad, mediante el cual el Proveedor Autorizado se compromete a hacer buen uso de la información del Contribuyente.